Российская Федерация
Администрация Дубовского муниципального района
Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «16» сентября 2025 г. № 978
О внесении изменений в постановление администрации Дубовского муниципального района от 23.06.2025 года № 649 «Об утверждении программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Дубовского муниципального района Волгоградской области» 
В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Дубовского муниципального района к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2025-2026 годов, в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 года № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее именуются – Правила обеспечения готовности к отопительному периоду) администрация Дубовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Дубовского муниципального района Волгоградской области № 649 от 23.06.2025 года «Об утверждении программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Дубовского муниципального района Волгоградской области» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить Программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Дубовского муниципального района Волгоградской области» в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня официального опубликования.
3. Контроль по исполнению постановления оставляю за собой.
Заместитель главы – начальник отдела архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительства администрации Дубовского муниципального района
В.В. КАЩЕНКО 

                                                УТВЕРЖДЕНА
	  постановлением Администрации
	  Дубовского муниципального       
                 района Волгоградской области
	  от «16» сентября  2025 № 978

Программа проведения оценки обеспечения готовности 
к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Дубовского муниципального района Волгоградской области

1. Целью программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Дубовского муниципального района Волгоградской области (далее - Программа) является оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов путем проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован (далее - потребители тепловой энергии). 
2. Программа разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ); 
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон № 190-ФЗ); 
- Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее - Правила). 
- Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее - Порядок). 
3. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии проводится в соответствии с Правилами и Порядком, в которых установлены обязательные требования по обеспечению готовности к отопительному периоду для:
3.1 - теплоснабжающих и теплосетевых организаций;
3.2 - потребителей тепловой энергии теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоеденены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу, в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций социально значимых объектов;
3.3 - управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами – в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – потребители тепловой энергии).
4. Для проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в срок до 15.08.2025 года создаются Комиссии (далее – Комиссия).
5. Работа Комиссий по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Дубовского муниципального района Волгоградской области осуществляется в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно Приложению 1 к настоящей Программе (далее - График). 
6. Комиссия осуществляет оценку обеспечения готовности в соответствии с перечнем теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов, согласно Приложению 2 к настоящей Программе. 
7. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии осуществляется Комиссией, созданной Администрацией Дубовского муниципального района Волгоградской области для следующих категорий проверяемых лиц системы теплоснабжения: 
- потребителей тепловой энергии;
- теплоснабжающих и теплосетевых организаций;
- теплоснабжающей организации, наделенной статусом единой теплоснабжающей организацией на территории городского поселения г. Дубовка Дубовского муниципального района Волгоградской области (далее ЕТО). На территории городского поселения г. Дубовка Дубовского муниципального района Волгоградской области статусом ЕТО наделено муниципальное предприятие г. Дубовка «Тепловые сети и котельные» (МП «Тепловые сети и котельные г. Дубовка»).
В комиссию включаются представители:
-	администрации Дубовского муниципального района;
- Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по согласованию; 
- прокуратуры Дубовского муниципального района;
- ООО «Газпром газораспределение Волгоград» РЭО «Городищенское»;
-	теплоснабжающей организации.
8. Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности в соответствии с Графиком уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальном сайте Администрации Дубовского муниципального района Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения. 
Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой лица, указанные в Приложении 2 к Программе обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил, а также оценочные листы, установленные пунктом 5 Порядка.
Документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду должны быть представлены Комиссии не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки, указанного в Графике. 
9. В рамках проведения оценки обеспечения готовности Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности, устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. 
Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. 
По результатам расчета индекса готовности устанавливается: 
- уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8; 
- уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8; 
- уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.
В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного пунктами 19 и 20 Порядка равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8. 
При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 федерального закона № 190-ФЗ не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1. 
10. В отношении объектов потребителей тепловой энергии, указанных в Приложении 2 к Программе, расчет индекса готовности и проверка оценочных листов потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Дубовского муниципального района осуществляется ЕТО.
В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в Комиссию указанными потребителями и данными ЕТО, у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплопотребления. 
Проверка оценочных листов и расчет индекса готовности проводится ЕТО в течение 10 календарных дней с даты предоставления в Комиссию заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 11 Правил. 
Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности, в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности, направляет не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) ЕТО в Комиссию для определения уровня готовности потребителей тепловой энергии и оформления результатов оценки обеспечения готовности. 
11. В отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций расчет индекса готовности, заполнение оценочных листов, установление уровня готовности и оформление результатов оценки обеспечения готовности проводятся Комиссией в соответствии с требованиями пункта 9 Правил.
В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в Комиссию, у теплоснабжающих и теплосетевых организаций могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов оценки обеспечения готовности с участием ЕТО.
12. В отношении ЕТО расчет индекса готовности, заполнение оценочных листов, установление уровня готовности и оформление результатов оценки обеспечения готовности проводятся Комиссией в соответствии с пунктом 9 Правил.
В случае расхождений между сведениями (информацией), представленной в Комиссию, у ЕТО могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов оценки обеспечения готовности.
13. Сроки проведения оценки обеспечения готовности устанавливаются согласно приложению 1 к настоящей Программе.
14. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности, согласно приложению 3 к настоящей Программе. 
15. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.
16. В случае устранения, указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист. 
17. Срок составления акта определяется не позднее 10.09.2025 года - для потребителей тепловой энергии, не позднее 25.10.2025 года - для теплоснабжающих организаций. 
18. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) согласно приложению 4 к настоящей Программе выдается в течение 3 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности "Готов", а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Порядка. 
19. Сроки выдачи паспортов определяются не позднее 15.09.2025 года - для потребителей тепловой энергии, не позднее 01.11.2025 года - для теплоснабжающих организаций. 
Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Дубовского муниципального района Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок до 01.12.2025 года. 
20. Лица, не получившие паспорт до даты, установленной пунктом 14 настоящей Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний. 
21. В целях проведения оценки обеспечения готовности Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил. 
По решению Комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности. 
22. Значение индекса готовности потребителей тепловой энергии, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0: 
- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил); 
- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил); 
- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил). 
23. Значение индекса готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0: 
- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее - Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил); 
- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил   № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил); 
- показатель наличия, разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил     № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил). 
24. Перечень документов, рассматриваемых Комиссией при оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов потребителей тепловой энергии, указан в оценочном листе в приложении №1-4 к Порядку. 
25. Перечень документов, рассматриваемых Комиссией при оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций, указан в пункте 9 Правил. 

Приложение 1
к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Дубовского муниципального района Волгоградской области

График проведения оценки готовности к отопительному периоду 
2025 – 2026 годов

№ п/п	Объекты, подлежащие проверке	Количество проверяемых юридических лиц	Количество объектов	Сроки проведения оценки обеспечения готовности	
1.	Жилищный фонд (многоквартирные дома, далее МКД)	1	79	с 01.08.2025 по 25.08.2025	
1.1.	МКД(по графику управляющих организаций)	1	79	с 01.08.2025 по 25.08.2025	
2.	Учреждения социальной сферы, в том числе:	11	11		
2.1.	Общеобразовательные учреждения	6	6	с 01.08.2025 по 25.08.2025	
2.2 	Учреждения профессионального образования	2	2	с 01.08.2025 по 25.08.2025	
2.3.	Учреждения дополнительного образования	1	1	с 01.08.2025 по 25.08.2025	
2.4. 	Учреждения в сфере здравоохранения	1	1	с 01.08.2025 по 25.08.2025	
3.	Прочие потребители	1	1	с 01.08.2025 по 25.08.2025	
Итого (потребители тепловой энергии)	23	90		
4. 	Теплоснабжающие организации	1	7	с 01.09.2025 по 22.09.2025	

Приложение 2
к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Дубовского муниципального района Волгоградской области

Перечень
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, 
в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности 
к отопительному периоду 2025-2026 годов

№ п/п	Наименований предприятий, организаций, учреждений, объектов	
Теплоснабжающие организации	
1.	Муниципальное предприятие «Тепловые сети и котельные г. Дубовка»	
Потребители тепловой энергии	
1.	ООО «Управляющая компания г. Дубовка»	
Общеобразовательные учреждения	
2	Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя школа № 1	
3	Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя школа № 2	
4	Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя школа № 3	
5	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение д/с №3	
6	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение д/с №4	
7	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение д/с №7	
Учреждения дополнительного образования	
8	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств Дубовского муниципального района Волгоградской области» (МБУ ДО ДШИ)	
	Учреждения профессионального образования	
9	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Дубовский педагогический колледж» (ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж»)	
10	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Дубовский зооветеринарный колледж имени героя Советского Союза Шарова А.А.» (ГБПОУ «Дубовский зооветеринарный колледж имени героя Советского Союза Шарова А.А.»)	
Учреждения в сфере здравоохранения	
11	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница Дубовского муниципального района» (ГБУЗ «ЦРБ Дубовского муниципального района»)	
Прочие потребители	
12	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно- эксплуатационная служба» (МКУ «ХЭС»)	

Приложение 3
к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Дубовского муниципального района Волгоградской области

Акт № _____
Оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.

г. Дубовка 				от «____» ______ 2025 

Комиссия, образованная постановлением Администрации Дубовского муниципального района Волгоградской области от «  » ______ 2025 г. № ___, в соответствии с Программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг., утвержденную постановлением Администрации Дубовского муниципального района от «____» _____ 2025 г. № _____.
В период с «___» _________ 2025 г. по «____» ___________ 2025 г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду:

__________________________________________________________________________ 
(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:
1. __________________________;
2. __________________________;
3. __________________________;
№№ ________________________.
В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:
1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:
Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с замечаниями/
 не готов)	
1.		
2.		
3.		
№№		

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:
Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с замечаниями/
не готов)	

Приложение:

1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.
                      (объект оценки обеспечения готовности)
2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.
                      (объект оценки обеспечения готовности)
3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.
                      (объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии:	______________/_______________
			(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:	_____________/________________
			(подпись, расшифровка подписи)
	_____________/________________
			(подпись, расшифровка подписи)
	_____________/________________
			(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____» ______________ 2025 г. ______________________________________________

_________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение 4
к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Дубовского муниципального района Волгоградской области

                                  ПАСПОРТ
       обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

    Выдан _________________________________________________________________
             (полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения
                          готовности к отопительному периоду)
    В   отношении   следующих   объектов,  по  которым  проводилась  оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду:
    1. ________________________;
    2. ________________________;
    3. ________________________;
    NN ________________________.
    Основание   выдачи  паспорта  обеспечения  готовности  к  отопительному
периоду:
    Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от __________
N _________.

                                     ______________________________________
                                     (подпись, расшифровка подписи и печать
                          уполномоченного органа, образовавшего комиссию по
                          проведению   оценки  обеспечения   готовности   к
                          отопительному периоду)